## 健康检测分类
序号 | 二级 | 三级
1 | 生命体征与基础状态检测 | 检测项目 | 检测指标 |  |  | 呈现形式 | 组件
|  | 体温 | 1. | 体温 | 参考范围 | 数据 | 医用红外体温计
|  | 血氧 | 1. | 脉搏血氧饱和度 | 95-100% | 数据 | 血氧探头
|  |  | 2. | 灌注指数 | 千分之一
|  |  | 3. | 脉率 | 60-100bpm
|  | 血压 | 1. | 收缩压 | 100-120mmHg | 数据 | 脉搏波血压计
|  |  | 2. | 舒张压 | 60-80
|  |  | 3. | 脉率 | 60-100次/分钟
|  | 动态血压 | 1. | 收缩压 | mmHg/KPa | 报告+数据 | 动态血压监测仪
|  |  | 2. | 舒张压 | mmHg/KPa
|  |  | 3. | 平均压 | mmHg/KPa
|  |  | 4. | 心率 | bmp
|  |  | 5. | 脉压 | mmHg/KPa
|  |  | 6. | 收缩压(白天) | mmHg/KPa
|  |  | 7. | 收缩压(夜间) | mmHg/KPa
|  |  | 8. | 收缩压(全天) | mmHg/KPa
|  |  | 9. | 舒张压(白天) | mmHg/KPa
|  |  | 10. | 舒张压(夜间) | mmHg/KPa
|  |  | 11. | 舒张压(全天) | mmHg/KPa
|  |  | 12. | 收缩压负荷正常值<40% | %
|  |  | 13. | 舒张压负荷正常值<40% | %
|  |  | 14. | 舒张压变异系数 | %
|  |  | 15. | 收缩压变异系数 | %
2 | 体格与人体成分评估 | 身高 | 1. | 身高 | cm | 数据 | 身高
|  | 体重及人体成分 | 1. | 体重 | Kg | 数据 | 体重脂肪测量仪
|  |  | 2. | 体型 | /
|  |  | 3. | BMI | 18.5-23.9
|  |  | 4. | 骨量 | 0
|  |  | 5. | 身体得分 | 0-100
|  |  | 6. | 体脂率 | 10-20%
|  |  | 7. | 肌肉量 | /
|  |  | 8. | 基础代谢率 | /
|  |  | 9. | 身体年龄 | /
|  |  | 10. | 内脏脂肪指数 | 1--9
|  |  | 11. | 水分率 | %
|  |  | 12. | 蛋白质 | %
|  |  | 13. | 去脂体重 | /
|  |  | 14. | 脂肪量 | /
|  |  | 15. | 肌肉率 | /
|  |  | 16. | 骨骼肌率 | %
|  |  | 17. | 肌肉量控制 | /
|  |  | 18. | 体脂率控制 | /
3 | 心肺与呼吸功能检测 | 肺功能 | 1. | PEF | L/min | 数据 | 肺活量计
|  |  | 2. | PEF% | ≥80%
|  |  | 3. | FEV1 | L
|  |  | 4. | FEV1% | ≥80%
|  |  | 5. | FVC | L
|  |  | 6. | FEV1/FVC | >70%
4 | 尿液与泌尿系统初筛 | 尿常规 | 1. | 尿胆原（URO） | umol/L | 数据 | 尿液分析仪
|  |  | 2. | 隐血（BLD） | cells/ul
|  |  | 3. | 胆红素（BIL） | umol/L
|  |  | 4. | 酮体（KET） | mmol/L
|  |  | 5. | 葡萄糖（GLU） | umol/L
|  |  | 6. | 蛋白质（PRO） | g/L
|  |  | 7. | 酸碱度（pH） | 4.6-4.8
|  |  | 8. | 亚硝酸盐（NIT） | umol/L
|  |  | 9. | 白细胞（WBC） | cells/ul
|  |  | 10. | 比重（SG） | 1.015-1.025
|  |  | 11. | 维生素C（VC） | mmol/L
5 | 血液学基础检测 | 血红蛋白 | 1. | 血红蛋白 | 13-17U/L | 数据 | 血红蛋白分析仪
|  |  | 2. | 红细胞比容 | 40-50%
|  | 血常规 | 1. | 白细胞数目 | 3.50-9.50 ×10⁹/L | 报告+数据 | 全自动血细胞分析仪
|  |  | 2. | 粒细胞百分比 | 40.0-75.0%
|  |  | 3. | 淋巴细胞百分比 | 20.0-50.0%
|  |  | 4. | 中间群细胞百分比 | 3.0-15.0%
|  |  | 5. | 粒细胞数目 | 1.80-6.30 ×10⁹/L
|  |  | 6. | 淋巴细胞数目 | 1.10-3.20 ×10⁹/L
|  |  | 7. | 中间群细胞数目 | 0.10-1.00 ×10⁹/L
|  |  | 8. | 红细胞数目 | 3.80-5.80 ×10¹²/L
|  |  | 9. | 血红蛋白浓度 | 115-175 g/L
|  |  | 10. | 平均红细胞体积 | 82.0-100.0 fL
|  |  | 11. | 平均红细胞血红蛋白含量 | 27.0-34.0 pg
|  |  | 12. | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 316-354 g/L
|  |  | 13. | 红细胞分布宽度变异系数 | 11.0-16.0%
|  |  | 14. | 红细胞分布宽度标准差 | 35.0-56.0 fL
|  |  | 15. | 红细胞压积 | 35.0-50.0%
|  |  | 16. | C反应蛋白 | 0-10mg/L
|  |  | 17. | 血清淀粉样蛋白A
6 | 糖代谢与能量代谢评估 | 血糖 | 1. | 血糖 | <6.1mmol/L | 数据 | 血糖/血酮/尿酸分析仪
|  | 血酮 | 2. | β-羟丁酸 | 0.03-0.3mmol/L
|  | 糖化血红蛋白 | 1. | 糖化血红蛋白 | 4%-6.5% | 数据 | 血糖糖化检测仪
7 | 脂质与嘌呤代谢检测 | 血脂四项 | 1. | 总胆固醇 | <5.18mmol/L | 数据 | 血脂分析仪
|  |  | 2. | 甘油三酯 | <1.7mmol/L
|  |  | 3. | 高密度脂蛋白胆固醇 | ≥1.04mmol/L
|  |  | 4. | 低密度脂蛋白胆固醇 | <3.37mmol/L
|  | 尿酸 | 3. | 尿酸 | 208-428μmol/L | 数据 | 血糖/血酮/尿酸分析仪
8 | 肝肾功能评估 | 肾功能 | 1. | 肌酐 | 41-111umol/L | 数据 | 干式生化分析仪
|  |  | 2. | 尿素 | 2.6-9.5mmol/L
|  | 肝功能 | 3. | 白蛋白 | 40-55g/L
|  |  | 4. | 谷丙转氨酶 | 10-50U/L
|  |  | 5. | 谷草转氨酶 | 13-40U/L
|  | 黄疸 | 1 | 黄疸 | 7.9mg/dL | 数据 | 经皮黄疸仪
9 | 维生素与微量元素评估 | 维生素 | 1. | VA | 1.05-7.85μmol/L | 数据 | 维生素检测仪
|  |  | 2. | VB1 | 41.4599-108.81nmol/L
|  |  | 3. | VB2 | 6-15μg/L
|  |  | 4. | VB6 | 41.7956-132.297nmol/L
|  |  | 5. | VB9 | 6.8-156nmol/L
|  |  | 6. | VB12 | 170-900pg/mL
|  |  | 7. | VC | 17-56.2μmol/L
|  |  | 8. | VD3 | 50-200.187nmol/L
|  |  | 9. | VE | 5-12μg/mL
|  |  | 10. | VK1 | 0.5-2μg/L
|  | 微量元素 | 1. | 钙 | 50-100μg/mL | 数据 | 微量元素检测仪
|  |  | 2. | 镁 | 20-80μg/mL
|  |  | 3. | 铁 | 300-500μg/mL
|  |  | 4. | 锌 | 4.8-15.6μg/mL
|  |  | 5. | 镉 | 0-5μg/mL
|  |  | 6. | 铅 | 0-100μg/mL
|  |  | 7. | 铜 | 0.64-2.5μg/mL
|  |  | 8. | 锰 | 20-80μg/mL
10 | 心脏电生理与循环功能检测 | 动态心电 | 1. | 心搏总数 | 次 | 报告+数据 | 动态心电图系统
|  |  | 2. | 房扑房颤占比 | %
|  |  | 3. | 最大心率 | bmp
|  |  | 4. | 最小心率 | bmp
|  |  | 5. | 平均心率 | bmp
|  |  | 6. | 室上性心搏总数 | 次
|  |  | 7. | 室上性早搏数量 | 次
|  |  | 8. | 室上性二联律 | 次
|  |  | 9. | 室上性三联律 | 次
|  |  | 10. | 室上性心动过速 | 次
|  |  | 11. | 最长室上性心动过速持续时间 | s
|  |  | 12. | 室性心搏总数 | 次
|  |  | 13. | 室性早搏数量 | 次
|  |  | 14. | 室性二联律 | 次
|  |  | 15. | 室性三联律 | 次
|  |  | 16. | 室性心动过速 | 次
|  |  | 17. | 最长室性心动过速持续时间 | s
|  |  | 18. | SDNN | ms
|  |  | 19. | RMSSD | ms
|  |  | 20. | SDANN | ms
|  |  | 21. | SDSD | ms
|  |  | 22. | PNN50 | %
|  |  | 23. | TINN
|  |  | 24. | LF | ms²
|  |  | 25. | HF | ms²
|  |  | 26. | VLF | ms²
|  |  | 27. | ASDNN
|  | 静态心电 | 1. | HR | BMP | 报告+数据 | 数字化心电工作站
|  |  | 2. | P | ms
|  |  | 3. | PR | ms
|  |  | 4. | QRS | ms
|  |  | 5. | QT/QTc | ms
|  |  | 6. | P/QRS/T | deg
|  |  | 7. | RV5/SV1 | mV
|  |  | 8. | RV5+SV1 | mV
|  | 动脉硬化和心血管功能 | 1. | 左臂收缩压 | 90-130mmHg | 报告+数据 | 动脉硬化检测仪
|  |  | 2. | 左臂舒张压 | 70-105mmHg
|  |  | 3. | 左臂平均压 | 60-90mmHg
|  |  | 4. | 左臂脉压 | 30-50mmHg
|  |  | 5. | 右臂收缩压 | 90-130mmHg
|  |  | 6. | 右臂舒张压 | 70-105mmHg
|  |  | 7. | 右臂平均压 | 60-90mmHg
|  |  | 8. | 右臂脉压 | 30-50mmHg
|  |  | 9. | 左踝收缩压 | 100-170mmHg
|  |  | 10. | 左踝舒张压 | 80-130mmHg
|  |  | 11. | 左踝平均压 | 60-90mmHg
|  |  | 12. | 左踝脉压 | 40-90mmHg
|  |  | 13. | 右踝收缩压 | 100-170mmHg
|  |  | 14. | 右踝舒张压 | 80-130mmHg
|  |  | 15. | 右踝平均压 | 60-90mmHg
|  |  | 16. | 右踝脉压 | 40-90mmHg
|  |  | 17. | 左侧ABI
|  |  | 18. | 左侧BAI
|  |  | 19. | 右侧ABI
|  |  | 20. | 右侧BAI
|  |  | 21. | 左侧传导速度
|  |  | 22. | 右侧传导速度
|  |  | 23. | HR | 60-100次/分钟
|  |  | 24. | ED | 30% --45%
|  |  | 25. | SPTI | 1800--2500
|  |  | 26. | DPTI | 2300--3500
|  |  | 27. | SEVR | >1.0
|  |  | 28. | SBP | 90-130mmHg
|  |  | 29. | DBP | 60 - 90mmHg
|  |  | 30. | PP | 30- 50mmHg
|  |  | 31. | CAP | 85-110mmHg
|  |  | 32. | AI | <0.75mmHg
11 | 妊娠与生殖状态监测 | 妊娠监测 | 1. | 胎心率 |  | 报告+数据 | 超声多普勒胎儿监护仪
|  |  | 2. | 宫缩压力
12 | 听诊、影像与床旁辅助检查 | 电子听诊器 | 1. |  |  | MP3文件 | 电子听诊器
|  | 可视超声 | 1. |  |  | MP4文件 | 掌上彩色多普勒超声显像仪
13 | 骨骼与骨代谢检测 | 骨密度 | 1. | T值 |  | 报告+数据 | 超声骨密度仪
|  |  | 2. | Z值
|  |  | 3. | SOS值 | m/s
|  |  | 4. | 成人比 | %
|  |  | 5. | 同龄比 | %
|  |  | 6. | 骨生理年龄 | 岁
|  |  | 7. | BQI
|  |  | 8. | RRF
|  |  | 9. | EOA
14 | 睡眠与昼夜节律监测 | 睡眠监测 | 1. | 阻塞型呼吸暂停 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s) | 报告 | 睡眠呼吸初筛仪
|  |  | 2. | 混合型呼吸暂停 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 3. | 中枢型呼吸暂停 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 4. | 总呼吸暂停 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 5. | 阻塞型低通气 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 6. | 中枢型低通气 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 7. | 低通气 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 8. | 打鼾 | 次数，指数，最长时间（s）平均时间（s)
|  |  | 9. | 平均呼吸频率 | bmp
|  |  | 10. | 最高呼吸频率 | bmp
|  |  | 11. | 最低呼吸频率 | bmp
|  |  | 12. | 睡眠期平均脉率 | bmp
|  |  | 13. | 睡眠期最慢脉率 | bmp
|  |  | 14. | 睡眠期最快脉率 | bmp
|  |  | 15. | 记录期间平均脉率 | bmp
|  |  | 16. | 记录期间最慢脉率 | bmp
|  |  | 17. | 记录期间最快脉率 | bmp
|  |  | 18. | 睡眠最低血氧饱和度 | %
|  |  | 19. | 睡眠平均血氧饱和度 | %
|  |  | 20. | 睡眠最高血氧饱和度 | %
|  |  | 21. | 清醒最低血氧饱和度 | %
|  |  | 22. | 清醒平均血氧饱和度 | %
|  |  | 23. | 清醒最高血氧饱和度 | %
|  |  | 24. | 血氧饱和度下降≥3%总次数 | 次
|  |  | 25. | 血氧饱和度下降≥4%总次数 | 次
|  |  | 26. | 血氧饱和度下降≥3%指数 | 次
|  |  | 27. | 血氧饱和度下降≥4%指数 | 次
|  |  | 28. | 血氧饱和度<90%时间 | 分
|  |  | 29. | 血氧饱和度<85%时间 | 分
|  |  | 30. | 血氧饱和度<80%时间 | 分
|  |  | 31. | 血氧饱和度<70%时间 | 分
|  |  | 32. | 血氧饱和度<60%时间 | 分
|  |  | 33. | 血氧饱和度<90%时间占比 | %
|  |  | 34. | 血氧饱和度<85%时间占比 | %
|  |  | 35. | 血氧饱和度<80%时间占比 | %
|  |  | 36. | 血氧饱和度<70%时间占比 | %
|  |  | 37. | 血氧<90%事件次数 | %
|  |  | 38. | 血氧<85%事件次数 | 次
|  |  | 39. | 血氧<80%事件次数 | 次
|  |  | 40. | 血氧<70%事件次数 | 次
|  |  | 41. | 血氧<60%事件次数 | 次
|  |  | 42. | 平均CPAP（cmH2O）
15 | 多信号健康风险评估 | 肺部疾病风险预测 | 43. | 呼气冷凝液亚硝酸盐（EBC NO₂⁻） | 联合判定，单独文件说明 | 报告 | 呼气冷凝装置+试纸+读取设备
|  |  | 44. | 唾液亚硝酸盐（Saliva NO₂⁻） |  |  | 试纸+读取设备
|  |  | 45. | 尿液丙二醛（Urine MDA） |  |  | 试纸+读取设备
|  | 糖代谢风险预测 | 46. | 呼气柠檬烯（LIM ） |  | 报告 | 呼气传感器
|  |  | 47. | 呼气十一烷（ UND） |  |  | 呼气传感器
|  |  | 48. | 呼气二甲基呋喃（DMF） |  |  | 呼气传感器